SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

## WYKONANIA I ODBIORU

## ROBÓT BUDOWLANYCH

ST – 1

## ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- WSTĘP

1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych , które zostaną wykonane w ramach inwestycji :

##### OBIEKTU  TRYBUN  BOISKA  PIŁKARSKIEGO  W  NOWYCH  ZDUNACH

1.2   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych   istniejących  trybun  z  elementów  prefabrykowanych  boiska  piłkarskiego  w  Nowych  Zdunach.

Zakres robót :

- Rozbiórka żelbetowych  elementów  siedzisk

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i ST WO – wymagania ogólne

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: nie występują

- SPRZĘT

Roboty rozbiórkowe  prowadzone mogą być wykonywane ręcznie lub  przy użyciu  sprzętu mechanicznego np.  elektronarzędzi .

- TRANSPORT

Do przewozu rozebranych elementów i  gruzu mogą być użyte samochody skrzyniowe lub samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Warunki ogólne:

Roboty należy prowadzić ręcznie , przy użyciu np. elektronarzędzi . Gruz z rozbiórki  należy wywieźć na wysypisko śmieci , elementy stalowe  do punktu skupu złomu .

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - WO

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST.-WO

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy :

- Wykonanie rozbiórek ,

- Wywóz materiałów  z rozbiórki z terenu budowy ,

- Prace porządkowe .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych .

Opracował: