SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

ST – 7

## ROBOTY RÓŻNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania              i odbioru  balustrad  schodowych  i  barier:

### REMONT  TRYBUN  BOISKA  PIŁKARSKIEGO  W  NOWYCH  ZDUNACH

1.1.1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej robót różnych nie opisanych w poprzednich specyfikacjach technicznych.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót  zgodnie z Dokumentacją Projektową

(opis techniczny i rysunki).

Zakres robót : Różne roboty wykończeniowe

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót przy balustradach  schodów, barier  i  poręczy należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.

2.1 Materiały

Do wykonania prac  należy użyć następujących materiałów :

- Stal  na balustrady wg  ustaleń  projektu,

2.2 Warunki dostawy , magazynowanie

Materiały  powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST W.O. "Wymagania

ogólne".

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania

ogólne".

Do transportu materiałów można użyć samochodu dostawczego lub skrzyniowego .

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

5.2. Warunki szczegółowe

Roboty dotyczą wykonania :

- Balustrad schodowych  barier  ochronnych  za  górnymi  siedziskami  z  rur  stalowych .

- Malowanie  farbą  trójskładnikową  koloru  niebieskiego

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

###### Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne"

6.1. Badania materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej , odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

- Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową Warunkami Technicznymi.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne"

- ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady podano w S.T. WO. "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót

Budowlano - Montażowych.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

9.2. Płatności

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. l .3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje:

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów,

- transport materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie robót

- prace porządkowe,

Opracował: