Zduny, dnia 31.08.2009r.

Znak: PI.341/4/Z-4N/09

WYKONAWCY

biorący udział w postepowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania p.n.

„Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny – I etap”

Gmina Zduny stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący spsób;

W części II (Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji) pkt 3 (zakres budowy oczyszczalni ścieków) strona 7 siwz dodaje się pkt 3.1. o następującym brzmieniu:

3.1. „Projekt oczyszczalni ścieków powinien zostać wykonany w taki sposób, aby była możliwość rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości ca 700m3/d (ok. 4500 RLM).

Projekt zagospodarowania terenu powinien obejmować obszar z uwzględnieniem docelowej przepustowości oczyszczalni ścieków, poprzez możliwość zaprojektowania w nastepnym etapie budowy drugiego bloku oczyszczania biologicznego.

Kubatury obiektów związanych z częścią mechaniczną oczyszczalni ścieków i gospodarka osadową a także częścią obsługową powinny być zaprojektowane na docelową przepustowość oczyszczalni ścieków.”

TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone w dniu 01.09.2009r. na stronie www.ugzduny.bip.cc oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zduny do wiadomości w sprawie ogłoszonego w/wym przetargu nieograniczonego i przejęte do realizacji przez przyszłych oferentów.

/--/ mgr inż. Jarosław Kwiatkowski

Wójt Gminy Zduny